## Asort. do chrom.cieczowych
L.p. | Asortyment do chromatów cieczowych | jedn. | specyfikacja | Nr katalogowy oryginalnego produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT
1 | Big universal trap, Nitrogen | szt | Do urządzeń firmy Agilent model RMSN-4, 1/4 in, 250 psig
2 | Cotton tip swabs | op. | Do urządzeń firmy Agilent; 15cm patyczki z bawełnianą końcówką do czyszczenie LC MSMS, op 100 szt | 5080-5400
3 | Filtr in line do aparatu Waters | szt |  | WAT 088084
4 | Filtr oleju do pompy rotacyjnej | szt | Do urządzeń firmy Agilent, | 1535-4970
5 | Filtr oleju pompy rotacyjnej | szt. | Do urządzeń firmy Agilent, dla MS40+pompa | G1960-80039
6 | Filtry butelkowe wlotowe rozpuszczalnika | szt | 20um do aparatu Agilent | 5041-2168
7 | Filtry szklane do rozpuszczalników 20um | szt | Do urządzeń firmy Agilent z serii 1200 Infinity, | 5041-2168
8 | Fingertight Fittings | szt | do HPLC WATERS | 415000172
9 | Fryty do pompy | op. | Do urządzeń firmy Agilent., spiek z PTFE, op. 5 szt | 01018-22707
10 | Igla do autosamplera | szt | Do urządzeń firmy Agilent | G4226-87201
11 | Igla do autosamplera | szt | Do urządzeń firmy Agilent | G1367-87202
12 | Igła z siodełkiem do HPLC Agilent | kompl. |  | igła - G1313-87201 siodełko-G1329-87017
13 | Kapilara do siodełka | szt | Do urządzeń firmy Agilent, 0.17 x 100 mm, 0.8 mm od | G1367-87302
14 | Kapilara stalowa 160mm | szt | Do urządzeń firmy Agilent; 160x0,17mm, z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami | G4226-60301
15 | Kapilara stalowa 380mm | szt | Do urządzeń firmy Agilent; 380x0,17mm, S/S; z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami | 01090-87306
16 | Kapilara stalowa 700mm | szt | Do urządzeń firmy Agilent; 700x0,17mm; z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami | G1312-87304
17 | Kapilara stalowa 90mm | szt | Do urządzeń firmy Agilent ; dł.90mm, śr.0,17mm, z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami | G1316-87300
18 | Kapilara stalowa elastyczna z wyposażeniem 1,5m | szt | do HPLC Waters
19 | Kapilara transferu jonów | szt. | Do urządzeń firmy Agilent; Fast Switch Capillary, 0.6 MM; rezystywna, szybko zmieniająca polaryzacje | G1960-80060
20 | Kapilara z tworzywa sztucznego 3m | szt. | do HPLC Waters
21 | Kapilary z wyposażeniem śr. 0,17 mm | szt | do aparatu Agilent
22 | Kolumna Atlantis dC18 5umx4,6x250mm | szt | do aparatu WATERS | 186001346
23 | Kolumna chromatograficzna HILIC | szt | Kolumna firmy Shodex, HILICpak VT-50 2D LOT 170322; 2.0mmID x 150mmL (PEEK) | G4851003
24 | Kolumna chromatograficzna Hypercarb | szt. | Kolumna firmy THERMO Scientific; 100x2.1mm | 35005-102130
25 | Kolumna chromatograficzna InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 | szt. | Do urządzeń firmy Agilent; 2,1x100mm, 2.7Micron | 695775-902
26 | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Eclipse PAH 4,6x150mm, 3,5um z wyposażeniem | zestaw | do aparatutu Agilent | 959963-918
27 | Kolumna do HPLC (UPLC) | szt | np.ZORBAX ECLIPSE PAH 2,1 x 100mm ziarno 1,8µm, 600 BAR, f. Agilent lub inna o odpowiednich parametrach
28 | Kolumna do HPLC X Bringe C-18 5um | szt | np. X-Bringe 4,6mm x 150mm Waters
29 | Kolumna Omni Spher 5 C18 (250mm x 4,6mm x 5 um) | szt. | system Chrom Sep do HPLC PRO-STAR (Varian)
30 | Kolumna SYMERTY Waters | szt. | kolumna typu C-18 5um, 3,0x150mm
31 | Lampa do detektora fluorescencyjnego |  | do chromatografu cieczowego Aquity UPLC H-Class System f-my Waters
32 | Lampa deuterowa UV do detektora PRO-STAR model DAD 335 | szt. | do HPLC - firmy Varian
33 | Lampa do detektora FLD | szt. | do HPLC Agilent
34 | Lampa zakresu widzialnego VIS do detektora PRO-STAR 335 DAD | szt. | do HPLC - firmy Varian
35 | Mieszanina kalibracyjna ES-TOF | szt. | Mieszanina kalibracyjna do chromatofrafu cieczowego LCQQQ firmy Agilent, poj. 100ml | G1969-85000
36 | Nakładka uszczelki do zaworu perge | szt. | do Agilent | 5067-4728
37 | Nakrętki do wialek o poj. 2 ml z przeciętymi septami z PTFE/silikon | op | op. 100 szt
38 | Nakrętki do wialek WATERS o poj. 2 ml z przeciętymi septami z PTFE/silikon | op. | op. 100szt.
39 | Obudowa (osłona) na przedkolumnę | szt | do HPLC Waters
40 | Przedkolumna Chrom Sep (10x 3 mm) do kolumny Omni Spher 5 C18 (250mm x 4,6 x 5 um) | op. | do HPLC - firmy Varian, op. a 5 szt
41 | Przedkolumna X Bringe C18, 5um 4,6mm x 20 mm, opak. a 2 szt. | op | do HPLC Waters Aliance
42 | Przedkolumna do kolumny Atlantis C18, op. a 4 szt. | op | do HPLC Waters 2697
43 | Przedkolumna C-18 op. a 2 szt. | op | ok. 20mm do HPLC Waters
44 | Ściereczki do czyszczenia MS bezwłóknowe | op | Do urządzeń firmy Agilent; płótno, niestrzępiace się, 100% bawełna, wymiary 23 X 23 cm | 05980-60051
45 | Siodełko do autosamplera | szt | Do urządzeń firmy Agilent, 0.17 mm id capillary, 2.3 μL | G1367-87101
46 | Siodełko do autosamplera | szt | Do urządzeń firmy Agilent | G1367-87104
47 | Strzykawka z igłą | op. | do HPLC Agilent
48 | Termostat do chłodzenia / podgrzewania próbek | szt. | do aparatu Alliance 2695 Waters, nr fabryczny C03SM4009F.
49 | Wialki kapilarne do HPLC WATERS 12x32mm, z nakrętkami z przeciętą septą z PTFE/silikon | op | opak. a 100 szt. | 186000385C
50 | Wialki szklane poj. 2ml z przezroczystego szkła, z białym polem do opisu, opak. 100 szt. z zakrętkami | op. | wym. 32x11,6mm
51 | Wialki szklane poj. 2ml ze szkła oranżowego, z białym polem do opisu, opak. 100 szt. z zakrętkami | op. | wym. 32x11,6mm
52 | Wialki ze szkła oranżowego 2 ml do aparatu WATRES Aliance | op | z nakrętką PTFE/silicon z septą przeciętą, op. 100szt.
53 | Wialki ze szkła oranżowego poj. 2ml, 100 szt. w op. | op. | 12x32mm, z białym polem do opisu
54 | Zawór zdejmowany | szt | Do urządzeń firmy Agilent | 5067-4733

## Asort.do chrom.gazowej Varian
L.p. | Asortyment do chromatografów gazowych Varian | jedn. | Specyfikacja | Nr katalogowy oryginalnego produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT
1 | Elektroniczny kontroler przepływu | szt | do dozownika 1079, typ 1
2 | Ferule 0,5 mm do GC Varian grafit vespel op 10 szt | op
3 | Ferule do Varian GC i GC MS, grafit vespel, op. 10szt | op | 0,4mm, 0,25mm, 0,32 mm ID Column, CrossLab | 8010-0310
4 | Filtry do gazów do GC Varian (tlen) | szt |  | CP17970
5 | Filtry do gazów do GC Varian (wilgoć) | szt |  | CP17971
6 | Kolumna kapilarna do chromatografu Varian | szt.
7 | Kolumna kapilarna | szt | DB-Wax, 30mx0,25mmx0,25um | 122-7032E
8 | Linery do dozownika 1079 Varian,op-5szt | op. | 5mm x 54mm x 3,4 mm ID ze spiekiem, Varian | 8004-0159
9 | Mikrostrzykawka do autosamplera GC Varian poj.10 ul | szt |  | 8004-0001
10 | Nakrętka do kolumny kapilarnej,op.2szt. | op. | CrossLab | 8004-0311
11 | o-ring do dozownika 1079 Varian grafit op. 10szt | op. | śr. 5mm CrossLab | 8004-0204
12 | Pasek zębaty do autosamplera Varian 8410 (dłuższy) | szt | Varian | CP84354
13 | Pasek zębaty do autosamplera Varian 8410 (krótszy) | szt | Varian | CP84351
14 | Uszczelki (septy) do dozownika chromatografu gazowego Varian i GC/MS, op 50 szt. | op | 11,5 mm CrossLab | 8010-0225

## Asort.do chrom.gazowej Agilent
L.p. | Asortyment do chromatów gazowych Agilent | jedn. | specyfikacja | Nr katalogowy oryginalnego produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT
1 | Cotton swabs | op | op. 100szt, Agilent | 5080-5400
2 | Ferule 0,4mm Vespel/Graphite 85%/15% do GC ECD/MSMS | op. | 0.1-0.25mm, op. 10szt, Agilent | 5181-3323
3 | Ferule 0,5mm Vespel/Graphite 85%/15% do GC NPD | op. | 0.32mm, op. 10szt, Agilent | 5062-3514
4 | Ferule do linii transferowej Flexi Metal Ferrules | op. | 0,1-0,25mm, op. 10 szt., Agilent | G3188-27501
5 | Ferule do PTV Graphpak 2M | op | do kolumn o śr. 0.32mm, op. 10szt, Agilent | 5182-9769
6 | Ferule do wkładek szklanych (linerów) do PTV Graphpack - 3D | op. | op. 5szt, Agilent | 5182-9749
7 | Ferule teflonowe do PTV (PTFE guide for SLH) | op | op.10szt, Agilent | 5182-9748
8 | Ferulki grafitowe 0,5mm universalne do kolumn f. Agilent opak. 10szt | op |  | 5080-8853
9 | Filament assembly (EI) do MSD 5975C firmy Agilent Technologies | szt.
10 | Filament do GC/MS/MS i GC/MS | szt |  | G7005-60061
11 | Filtry do pompy turbo | szt | Agilent | G 1099-80039
12 | Frit Sparger 5 ml 1/2" | szt | Tekmar
13 | Kapilara metalowa do dozownika PTV (PTV COL Adapter tube) | szt | Agilent | G2617-80550
14 | Kolumna do generatora wosoru Precision Hydrogen | szt. |  | 05-7062
15 | Kolumna kapilarna DB-17 | szt | 30x0.25x0.25, Agilent | 122-1732
16 | Kolumna kapilarna HP-5 | szt | 30x0.32x0.25, Agilent | 19091J-413
17 | Kolumna kapilarna HP-5 MS | szt | 30x0.25x0.25, Agilent | 19091S-433
18 | Łącznik do prekolumny uniwersalny | op. | op. 10szt,Agilent | 5190-6979
19 | Mikrostrzykawka do autosamplera poj. 10ul do GC ECD/MSMS | szt | Agilent | 5181-1267
20 | Mikrostrzykawka do autosamplera poj. 10ul do PTV | szt | Agilent | 9301-0713
21 | Mikrostrzykawka gazoszczelna do autosamplera 10 µl | szt. | pojemność 10 µl; 7683B Series Iniector
22 | Naczynka (wialki) z jasnego szkła poj. 2ml do autosamplera | op. | 100 szt w opakowaniu
23 | Nakrętki do kolumny kapilarnej | op. | op. 2szt, Agilent | 5181-8830
24 | Nakrętki do linii transferowej (swaging nut) GCMSMS | szt | Agilent | G2855-20555
25 | Nakrętki do reduktora (Swagelok) | op. | op. 6szt Agilent | 5180-4121
26 | Nakrętki z septami PTFE nieprzecięte do wialek o poj. 2ml | op | 100 szt w opakowaniu
27 | Olej do pompy | op | op. 1l, Agilent | 6040-0834
28 | Olej do pompy Santovoc 18,5 ml | op |  | 6040-0809
29 | O-ring do GC Agilent 6890 op. 10 szt. | op | Agilent | 5 188-5365
30 | Perła blos do NPD | szt | Agilent nr | G3434-60806
31 | Powielacz elektronów | szt | do chromat. gaz. Agilent 7820A z detektorem MS 5975C
32 | PFTBA (perfluorotributylamina) do sprawdzania GC-MS | szt | Agilent, 10g | 8500-0656
33 | Przedkolumna do kolumny kapilarnej śr. 0.25mm | op | 10m, Agilent | 160-2255-10
34 | Przedkolumna do kolumny kapilarnej śr. 0.32mm | op | 10m, Agilent | 160-2325-10
35 | Pułapka (filtr) do azotu (big universal traps nitrogen) | szt | Agilent model RMSN-2
36 | Pułapka (filtr) do helu (big universal traps helium) | szt | Agilent model RMSH-2
37 | Roczny zestaw konserwacyjny Precision Hydrogen | szt
38 | Septy do wialek 40ml | op. | op. = 72 szt. | 5190-3163
39 | Septy do dozownika | op | op. 50szt, Agilent | 5183-4759
40 | Silver Seal (op.5szt) | op. |  | 5182-9763
41 | Ściereczki do czyszczenia MS bezwłóknowe | op | op. 15szt, Agilent | D7008-015
42 | Uszczelki (septy) do GC Agilent op.100szt | op | 11mm Agilent | 5183-4759-100
43 | Wkładki szklane (linery) split do ECD | op. | śr. 4mm, op. 5szt, Agilent | 5183-4701
44 | Wkładki szklane (linery) 4 mm do dozownika chromatografu gazowego Agilent -5szt. | op. | 4 mm, Agilent | 5062-3587
45 | Wkładki szklane (linery) do PTV | szt | śr. 1.8mm, Agilent | 5183-2037
46 | Wkładki szklane (linery) do dozownika G4513A | op | op. 25 szt., Agilent | 5190-3167

## Asort.do chrom.jonowej
l.p. | Asortyment do chromatografu jonowego | jedn. | Nr katalogowy oryginalnego produktu | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT
1 | Ferulki, Dionex | szt
2 | Filtr do ATC-3, nr kat. 060270 DIONEX | szt | 60270
3 | Filtry do eluentu1/4-28PE 045987 | szt | 45987
4 | Przedkolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 2500, CG-16 | szt.
5 | Kolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 2500, CS-16 | szt
6 | Kolumna pułapkująca do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 5000, ATC-3 | szt
7 | Przedkolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 5000, AG-26 | szt.
8 | Kolumienka "Cartdge on guard IIAg" opak. 48 szt., Dionex | op | 57089
9 | Kolumienka "Cartdge on guard II H" opak. 48 szt., Dionex | op. | 570085
10 | Kolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 5000, AS-26 | szt
11 | Nakrętki niebieskie umożliwiające połączenie ze sobą części chromatografu jonowego, Dionex | szt
12 | Supresor do chromatografu firmy Dionex ICS 2500, CERS 500 4mm | szt
13 | Urządzenie do usuwania węglanów do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 5000, CRD 200 4mm | szt
14 | Supresor do chromatografu firmy Dionex ICS 5000, AERS 500 4mm | szt