## Część 1 Dionex
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 1 Akcesoria do chromatografii jonowej do urządzeń firmy Dionex
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Filtry do eluentu1/4-28PE 045987 do chromatografu jonowego Dionex ICS 2500 i Dionex ICS 5000+ | 045987 | Dionex | 12 | szt |  |  |  | 10
2. | Przedkolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 2500 CG-16 | 057574 | Dionex | 12 | szt. |  |  |  | 2
3. | Kolumna do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 2500 CS-16 | 079805 | Dionex | 12 | szt |  |  |  | 2
4. | Supresor do chromatografu CDRS 600 4mm, firmy Dionex ICS 2500 | 088668 | Dionex | 12 | szt |  |  |  | 1
5. | Urządzenie do usuwania węglanów CRD 200 4mm, do chromatografu jonowego firmy Dionex ICS 5000+, | 062983 | Dionex | 12 | szt |  |  |  | 1
6. | Supresor ADRS 600 4mm, do chromatografu firmy Dionex ICS 5000+ | 088666 | Dionex | 12 | szt |  |  |  | 1
Razem
[7 empty] | ......................................................... |  |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 2 Agilent gazowa
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 2 Akcesoria do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Agilent
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Cotton swabs do chromatografu gazowego firmy Agilent ilośc w opakowaniu 100szt | 5080-5400 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 2
2. | Ferule 0,4mm Vespel/Graphite 85%/15% do GC ECD/MSMS do chromatografu gazowego 0.1-0.25mm, sugerowana ilość w opakowaniu 10szt, | 5181-3323 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 4
3. | Ferule 0,4mm Vespel/Graphite 85%/15% sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt., | 5062-3508 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 4
4. | Ferule 0,5mm Vespel/Graphite 85%/15% do GC NPD 0.32mm, sugerowana ilość w opakowaniu, . 10szt, | 5062-3514 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 2
5. | Ferule do linii transferowej Flexi Metal Ferrules 0,1-0,25mm, sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt | G3188-27501 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
6. | Ferule do PTV Graphpak 2M do kolumn o śr. 0.32mm, sugerowana ilość w opakowaniu 10szt. | 5182-9769 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
7. | Ferule do wkładek szklanych (linerów) do PTV Graphpack - 3D sugerowana ilość w opakowaniu 5 szt, | 5182-9749 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
8. | Ferule teflonowe do PTV (PTFE guide for SLH) sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | 5182-9748 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
9. | Ferulki grafitowe 0,5mm universalne do kolumn do chromatografu gazowego firmy Agilent sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | 5080-8853, | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
10. | Filament assembly (EI) do MSD 5975C, sugerowana ilosć w opakownaiu 2 szt. w opakowaniu | G7005-60061 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 3
11. | Filament do GC/MS/MS i GC/MS | G7005-60061 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 10
12. | Filtry do pompy turbo | G 1099-80039 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
13. | Kapilara metalowa do dozownika PTV (PTV COL Adapter tube) | G2617-80550 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
14. | Kolumna do generatora wodoru Precision Hydrogen | 05-7062 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 2
15. | Kolumna kapilarna DB-1301, 30x0,32x1,00, do chromatografu gazowego firmy Agilent | 123-1333 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
16. | Kolumna kapilarna DB-VRX 30x0,25x1,40 | 122-1534 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
17. | Kolumna kapilarna DB-5MS 30x0,25x1,00 | 122-5533 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
18. | Kolumna kapilarna DB-17 do 30x0.25x0.25, | 122-1732 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
19. | Kolumna kapilarna HP-5 30x0.32x0.25, | 19091J-413 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
20. | Kolumna kapilarna HP-5 MS 30mx0.25mmx0.25µm, | 19091S-433 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 7
21. | Łącznik do prekolumny uniwersalny sugerowana ilość w opakowaniu 10szt. | 5190-6979 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
22. | Mikrostrzykawka do autosamplera poj. 10ul do GC ECD/MSMS | 5181-1267 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 7
23. | Mikrostrzykawka do autosamplera poj. 10ul do PTV do chromatografu gazowego Agilent | 9301-0713 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
24. | Mikrostrzykawka gazoszczelna do autosamplera pojemność 10 µl; 7683B Series Iniector | 5181-1267 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 4
25. | Naczynka (wialki) z jasnego szkła poj. 2ml do autosamplera z nakrętkami z PTFE, z nieprzeciętą septą, poj. 2 ml wym. 11,6x32 mm, z jasnym polem do opisu, z podziałką, sugerowana ilość w opakowaniu 100 szt. | 5182-0715 naczynka ; 5182-0717 wialki | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 17
26. | Nakrętki do kolumny kapilarnej sugerowana ilość w opakowaniu 2 szt. | 5181-8830 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 5
27. | Nakrętki do linii transferowej (swaging nut) GCMSMS | G2855-20555 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 3
28. | Nakrętki do reduktora (Swagelok)sugerowana ilość w opakowaniu 6 szt. | 5180-4121 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
29. | Nakrętki z septami PTFE nieprzecięte do wialek o poj. 2mlsugerowana ilość w opakowaniu 100 szt. |  | Agilent | 12 | op |  |  |  | 15
30. | Olej do pompy do chromatografu sugerowana ilość w opakowaniu 1l, | 6040-0834, | Agilent | 12 | litr |  |  |  | 7
31. | Olej do pompy Santovoc 18,5 ml sugerowana ilość w opakowaniu 18,5 ml | 6040-0809 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 2
32. | O-ring do GC Agilent 6890 sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | 188-5365 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
33. | Perła blos do NPD | G3434-60806 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
34. | PFTBA (perfluorotributylamina) do sprawdzania GC-MS , 10g, | 8500-0656 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
35. | Przedkolumna do kolumny kapilarnej śr. 0.25mm 10m, | 160-2255-10 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
36. | Przedkolumna do kolumny kapilarnej śr. 0.32mm 10m | 160-2325-10 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
37. | Pułapka (filtr) do azotu (big universal traps nitrogen) model RMSN-2 |  | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
38. | Pułapka (filtr) do helu (big universal traps helium) RMSH-2 |  | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
39. | Sample Kit do sprawdzania detektora ECD sugerowana ilość w opakowaniu opakowanie - ampułki 3x0,5ml | 18713-60040 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
40. | Septy do dozownika sugerowana ilość w opakowaniu 50 szt | 5183-4759 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 1
41. | Ściereczki do czyszczenia MS bezwłóknowe sugerowana ilośc w opakowanku 15szt. | D7008-015 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 3
42. | Uszczelki (septy) do GC11mm , sugerowana ilość w opakowaniu 100 szt. | 5183-4759-100 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 4
43. | Wkładki szklane (linery) split do ECD śr. 4mm, sugerowana ilość w opakowaniu 5szt. | 5183-4701 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 3
44. | Wkładki szklane (linery) 4 mm do dozownika sugerowana ilość w opakowaniu 5 szt. | 5062-3587 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 3
45. | Wkładki szklane (linery) do PTV śr. 1.8mm do dozownika | 5183-2037 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 10
46. | Wkładki szklane (linery) do dozownika G4513A, sugerowana ilość w opakowaniu 25 szt. | 5190-3167 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 3
Razem
[7 empty] | ......................................................... |  |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 3 Agilent cieczowa
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 3 Akcesoria do chromatografii cieczowej do urządzeń firmy Agilent
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Big universal trap, Nitrogen Agilent model RMSN-4, 1/4 in, 250 psig | Big universal trap, Nitrogen do urządzeń firmy Agilent model RMSN-4, 1/4 in, 250 psig | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 4
2. | Chusteczki do czyszczenia optyki bezpyłowe, celulozowe, 21x11cm, | 34120 | Kimtech Science | 12 | szt. |  |  |  | 4
3. | Cotton tip swabs do urządzeń firmy Agilent15cm patyczki z bawełnianą końcówką do czyszczenie LC MSMS, sugerowana wielkość opakowania 100 szt, | 5080-5400; | Agilent | 12 | op |  |  |  | 4
4. | Filtr oleju do pompy rotacyjnej do do urządzeń firmy Agilent, EMF20 | Filtr oleju do pompy rotacyjnej numer katalogowy 1535-4970, | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
5. | Filtr oleju pompy rotacyjnej do do urządzeń firmy Agilent dla MS40+pompa | G1960-80039, | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
6. | Filtry szklane do rozpuszczalników 20um do urządzeń firmy Agilent | 5041-2168 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 4
7. | Filtry butelkowe wlotowe rozpuszczalnika 20 µmdo aparatu firmy Agilent ( 1 szt do buforu, 1 szt do rozpuszczalnika) | Zdjęcie pogladowe zał nr 1 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
8. | Fryty do pompy spiek z PTFE, urządzeń Agilent sugerowana ilość w opakowaniu 5 szt. | 01018-22707, | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 2
9. | Igła do nebulizera Agilent do chromatografu cieczowego Agilent | Nebulizer (needle SST316 replacement kit) numer katalogowy G1958-60137 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
10. | Igła z siodełkiem do HPLC Agilent do chromatografu cieczowego firmy Agilent | Igła z siodełkiem do HPLC Agilent numer katalogowy G 1313-87201 siodełko numer katalogowy G 1329-87017 | Agilent | 12 | kompl. |  |  |  | 1
11. | Igła z siodełkiem do HPLC Agilent 0.17 mm id capillary, 2.3 μL | Igła G1367-87202, siodełko nr kat G1367-87101, | Agilent | 12 | kompl. |  |  |  | 1
12. | Inserty do wialek o poj. 2ml inserty poj. 0,1ml 29x5mm przezroczyste szkło z plastikową sprężynką sugerowana ilość w opakowaniu 100 szt. | 05090968 | Anchem | 12 | op. |  |  |  | 1
13. | Isolation seal for 0101-0920/1 valves |  | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
14. | Kapilara do siodełka do urządzeń firmy Agilent 0.17 x 100 mm, 0.8 mm od | G1367-87302 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
15. | Kapilara stalowa 160mm do urządzeń firmy Agilent z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami, 160x0,17mm | G4226-60301 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 1
16. | Kapilara stalowa 380mm x0,17mm, S/S; z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami do urządzeń firmy Agilent | 01090-87306 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
17. | Kapilara stalowa 700mm do chromatografów cieczowych firmyAgilent | Kapilara stalowa 700x0,17mm; z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami Do urządzeń firmy Agilent numer katalogowy G1312-87304; | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
18. | Kapilara stalowa 90mm do urządzeń firmy Agilent; dł.90mm, śr.0,17mm, z fabrycznie zalożonymi stalowymi fittingami | G1316-87300 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 6
19. | Kapilara transferu jonów do urządzeń firmy Agilent Fast Switch Capillary, 0.6 MM; rezystywna, szybko zmieniająca polaryzacje, | G1960-80060; | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 3
20. | Kolumna chromatograficzna EC-C18InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 2,1x100mm, 2.7Micron, | 695775-902; | InfinityLab | 12 | szt. |  |  |  | 3
21. | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Eclipse PAH 4,6x150mm, 3,5µm z wyposażeniem do aparatu firmy Agilent | 959963-918 | Agilent | 12 | zestaw |  |  |  | 1
22. | Kolumna chromatograficzna ZORBAX Eclipse Plus C18 2,1x150mm, 1,8 µm do aparatu firmy Agilent | 959759-902 | Agilent | 12 | zestaw |  |  |  | 3
23. | Kolumna do HPLC (UPLC)np.ZORBAX ECLIPSE PAH 2,1 x 100mm ziarno 1,8µm, 600 BAR, | 959764-918 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
24. | Mieszanina kalibracyjna ES-TOF do do chromatofrafu cieczowego LCQQQ firmy Agilent, poj. 100ml, | G1969-85000 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 3
25. | Nakładka uszczelki do zaworu perge do urządzeń firmy Agilent | 5067-4728 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
26. | Olej do pompy rotacyjnej do urządzeń firmy Agilent | 6040-0834 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
27. | Olej do pompy rotacyjnej SW30 Agilent | 6040-1361 | Agilent | 12 | szt |  |  |  | 2
28. | Ściereczki do czyszczenia MS bezwłóknowe do płótno, niestrzępiace się, 100% bawełna, wymiary 23 X 23 cm do urządzeń firmy Agilent | 05980-60051 | Agilent | 12 | op |  |  |  | 4
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 4 Varian gazowa
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 4 Akcesoria do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Varian
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Filtry do gazów do GC Varian (tlen) do chromatografu gazowego Varian | CP17970 | Varian | 12 | szt |  |  |  | 1
2. | Filtry do gazów do GC (wilgoć) do chromatografu gazowego Varian | CP17971 | Varian | 12 | szt |  |  |  | 1
3. | Kolumna kapilarna VF-1 ms (30m x 0,32mm x 1 um) |  | Varian | 12 | szt. |  |  |  | 1
4. | Kolumna kapilarna DB-Wax, 30mx0,25mmx0,25um | 122-7032E | Varian | 12 | szt |  |  |  | 2
5. | Linery do dozownika 1079 Varian 5mm x 54mm x 3,4 mm ID ze spiekiem sugerowana ilość w opakowaniu 5 szt. | 8004-0159 | Varian | 12 | op. |  |  |  | 3
6. | Mikrostrzykawka do autosamplera GC Varian poj.10 ul do chromatografu gazowego Varian | 8004-0001 | Varian | 12 | szt |  |  |  | 7
7. | Nakrętka do kolumny kapilarnej sugerowana ilość w opakowaniu 2 szt. | 8004-0311, | CrossLab | 12 | op. |  |  |  | 2
8. | o-ring do dozownika 1079 Varian grafit śr. 5mm sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | 8004-0204 | CrossLab | 12 | op. |  |  |  | 1
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 5 Varian Cieczowa
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 5 Akcesoria do chromatografii cieczowej do urządzeń firmy Varian
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Filtry butelkowe wlotowe do rozpuszczalnika do chromatografu cieczowego Varian | Zdjęcie pogladowe zał nr 2 | Varian | 12 | szt |  |  |  | 2
2. | Kolumna Omni Spher 5 C18 (250mm x 4,6mm x 5 um) system Chrom Sep do HPLC PRO-STAR (Varian) Varian chromatograf cieczowy PRO-STAR System Chrom Sep. -detektor fluoroscencyjny PRO STAR 363 - detektor UV-Vis z matrycą diodową PRO STAR 335. | CP27819 | Varian | 12 | szt. |  |  |  | 2
3. | Lampa deuterowa UV do detektora PRO-STAR model DAD 335 do HPLC - firmy Varian | 110715400 | Agilent | 12 | szt. |  |  |  | 1
4. | Przedkolumna Chrom Sep (10x 3 mm) do kolumny Omni Spher 5 C18 (250mm x 4,6 x 5 um) do HPLC - firmy Varian sugerowana ilośc w opakowaniu 5 szt. | CP28151 | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 1
5. | Przewód o śr 1/8 cala, do z PTFE do HPLC VARIAN |  |  | 12 | mb |  |  |  | 3
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 6 Waters
Załacznik nr 2a do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 6 Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Waters
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Filtr in line do aparatu chromatografu cieczowego firmy Waters | WAT 088084 | Waters | 12 | szt |  |  |  | 1
2. | Kolumna Atlantis dC18 5µmx4,6x250mm do chromatografów cieczowych firmy Waters | 186001346 | Waters | 12 | szt |  |  |  | 1
3. | Kolumna do HPLC X Bridge C-18 5um np. X-Bridge 4,6mm x 150mm Waters do chromatografu cieczowego firmy Waters | 186003116 | Waters | 12 | szt |  |  |  | 1
4. | Przedkolumna X Bridge C18, 5um 4,6mm x 20 mm do HPLC do chromatografu cieczowego Waters Aliance op. 2 szt. | 186003064 | Waters | 12 | op. |  |  |  | 1
5. | Przedkolumna do kolumny Atlantis dC18 do HPLC chromatografu cieczowego firmy Waters 2695 opakowanie 2 szt. | 186001323 | Waters | 12 | op. |  |  |  | 1
6. | Wialki kapilarne do HPLC WATERS do chromatografu cieczowego Waters poj. 2ml, 12x32mm, z nakrętkami z przeciętą septą z PTFE/silikon, nie gorsze niż WATERS sugerowana ilośc w opakowaniu 100 szt. | 186000385c | Waters | 12 | op. |  |  |  | 10
7. | Wialki ze szkła oranżowego 2 ml do aparatu HPLC WATERS z nakrętką PTFE/silicon z septą przeciętą, nie gorsze niż WATERS sugerowana ilośc w opakowaniu 100 szt.do chromatografu cieczkowego Waters | P/N 186000847C | Waters | 12 | op. |  |  |  | 6
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 7 chromatografia
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 7 Akcesoria do chromatografii
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Nakrętki do wialek o poj. 2 ml, Nakrętki do wialek o poj. 2 ml, nakrętki z PP do wialek szklanych ze związaną septą PTFE/Silicone/ PTFE certyfikowane, pasujące do wialek o wymiarach 12x32 mm, gwint N9 sugerowana ilość w opakowaniu 100 szt. |  |  | 12 | op. |  |  |  | 5
2. | Nakrętki do wialek o poj. 2 ml, Nakrętki do wialek o poj. 2 ml, nakrętki 9mm z PP do wialek szlanych, otwarte z septami silikon/PTFE, grubość 1mm, gwint N9, nieprzecięte, niebieskie, sugerowana ilość w opakownaiu 100 szt. |  |  | 12 | op. |  |  |  | 10
3. | Rotor Rotor Seal 2ps/6pt RC IV |  |  | 12 | szt |  |  |  | 1
4. | Stator Stator 2ps/6pt QC, P: A/B |  |  | 12 | szt |  |  |  | 1
5. | Wialki szklane poj. 2ml ze szkła bezbarwnego z zakrętkami. Wialki szklane poj. 2ml z przezroczystego szkła wym. 32x11,6mm, z białym polem do opisu, z zakrętkami z przeciętą septą sugerowana ilośc w opakowaniu 100 szt. | 8479-1d | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 70
6. | Wialki szklane poj. 2ml z oranżowego szkła, Wialki szklane poj. 2ml z oranżowego szkła, wym. 32x11,6mm, z białym polem do opisu, z zakrętkami z przeciętą septą sugerowana ilośc w opakowaniu 100 szt. | 8479 -1b | Agilent | 12 | op. |  |  |  | 20
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 8 Shimadzu
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 8 Akcesoria do chromatografii cieczowej do urządzeń firmy Shimadzu
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Kapilary (do podłączenia kolumn) - SecurityLINK, PEEKsil Double-Sided Fittings Chromatograf cieczowy Shimadzu typ.Phenomenex, AJ1-2411; długośc 100 mm, ID 100 um, Fitting 1/16 |  |  |  | szt. |  |  |  | 2
2. | Kolumna chromatograficzna Kinetex 1.7UM EVO C18 100A, 150 x 2.1 mm Chromatograf cieczowy Shimadzu typ. | 00F-4726-AN |  |  | szt. |  |  |  | 1
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).

## Część 9 thermo
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………..
Opis przedmiotu zamówienia wraz kalkulacją cenową
Część 9 Akcesoria do chromatografii do urządzeń thermo Scientific
Lp. | Nazwa i charakterystyka części chromatograficznych | Przykładowy numer katalogowy | Przykładowy producent | Minimalny wymagany okres gwarancji w miesiącach | j.m. | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta | Oferowany okres gwarancji | ilość | cena jedn. netto opakowania/szt./zestawu | wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto
1. | Wkładki szklane (linery) - Liner GOLD 4mm - 5mm Splitless Liner, Single Taper; Quartz Wool, sugerowana ilość w opakowaniu 5 szt. | 453A1925-UI | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 6
2. | Septy do dozownika - Septa BTO Coated 11mm, CenterGuide sugeorwana ilość w opakowaniu 50 szt. | 31303233 | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 1
3. | O-ring do wkładek szklanych (linerów) - Liner Sealing Ring for SSL sugerowana ilosć w opakowaniu 5 szt. | TF29001312 | Thermo Fisher Scientific | 12 | op. |  |  |  | 3
4. | Graphite vespel ferrule, Diameter (Metric) 0.1 to 0.25 mm sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | P/N 29033496 | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 1
5. | Graphite vespel ferrule, Diameter (Metric) 0.1 to 0.25 mm sugerowana ilość w opakowaniu 10 szt. | P/N 290VA191 | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 1
6. | Kolumna kapilarna, Thermo Scientific TG-5SILMS, Lenghth: 30m, I.D.: 0.25mm, Film thickness0.25µm. Sugerowana ilość w opakowaniu 1 szt. | P/N 26096-1420 | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 2
7. | Olej do pompy, Edwards ULTRAGRADE™ Performance Vaccum Oil, 15 | H11026015 | Edwards | 12 | litr |  |  |  | 1
8. | Filament DUAL FILAMENT, 1R1204041940 sugerowana ilość w opakowaniu 1 szt. | 50-134-6480 | Thermo Scientific | 12 | op. |  |  |  | 2
9. | Kolumna chromatograficzna Hypercarb 100x2.1mm Kolumna firmy THERMO Scientific | 35005-102130 | Thermo Scientific | 12 | szt. |  |  |  | 3
Razem
[7 empty] | ........................................... |  | ..................................................................
[7 empty] | (miejscowość i data) |  | Podpis i pieczątka (uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
W przypadku gdy Wykonawca konfekcjonuje asortyment w ilościach innych niż wskazane w Załaczniku nr 2 do SIWZ w kolumnie pt: „Wielkość opakowania” należywpisać rzeczywistą ilość szt. asortymentu w oferowanym opakowaniu, a w kolumnie pt: „ Ilość” wpisać liczbę opakowań ( tj. ilość sztuk asortymentu w opakowaniu pomnożona przez liczbę opakowań finalnie musi wynieść liczbę sztuk jaką wymaga Zamawiajacy w dane pozycji asortymentu).